## gaz-spb.com
https://gaz-spb.com/
+7(812)920-10-81
|  | Монтаж, обслуживание и ремонт котельных | [8 empty] | info@gaz-spb.com
|  | Санкт-Петербург | [9 empty] | www.gaz-spb.com
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01 |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 2005 г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________2005 г.
|  | на | Электроснабжение и электроосвещение, Отопительная котельная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 191 329,97
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 3863.29
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ФЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП-0,25УЗ) | шт. | 1 | 53.18 | 14.19 | 9.59 | 0.27 | 53.18 | 14.19 | 9.59 | 0.27 | 1.43 | 1.43 | 0.04 | 0.04
2 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | шт. | 5 | 575.61 | 29.48 | 3.2 | 0.08 | 2878.05 | 147.4 | 16 | 0.4 | 3.17 | 15.85 | 0.012 | 0.06
3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (СА4-И678) | шт. | 1 | 11.33 | 8.63 | 2.31 | 0.14 | 11.33 | 8.63 | 2.31 | 0.14 | 0.87 | 0.87 | 0.02 | 0.02
4 | ФЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1 | 130.58 | 41.37 | 9.69 | 0.27 | 130.58 | 41.37 | 9.69 | 0.27 | 4.17 | 4.17 | 0.04 | 0.04
5 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.07 | 1455.95 | 754.91 | 65.2 | 1.62 | 101.92 | 52.84 | 4.56 | 0.11 | 76.1 | 5.327 | 0.24 | 0.0168
6 | ФЕРм08-03-593-01 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.04 | 3610.49 | 478.14 | 1338.75 | 492.92 | 144.42 | 19.13 | 53.55 | 19.72 | 48.2 | 1.928 | 42.6 | 1.704
7 | ФЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.23 | 6964.95 | 1468.16 | 2446.15 | 713.27 | 1601.94 | 337.68 | 562.61 | 164.05 | 148 | 34.04 | 63.8 | 14.674
8 | ФЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт. | 5 | 138.63 | 17.14 | 2.05 | 0.01 | 693.15 | 85.7 | 10.25 | 0.05 | 1.8 | 9 | 0.002 | 0.01
9 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0.26 | 3737.13 | 326.53 | 234.57 | 2.97 | 971.65 | 84.9 | 60.99 | 0.77 | 34.7 | 9.022 | 0.44 | 0.1144
10 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.09 | 2561.19 | 223.96 | 581.65 | 184.77 | 230.51 | 20.16 | 52.35 | 16.63 | 23.8 | 2.142 | 16 | 1.44
11 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 19 | 281.74 | 14.85 | 2.28 | 0.03 | 5353.06 | 282.15 | 43.32 | 0.57 | 1.56 | 29.64 | 0.004 | 0.076
12 | ФЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1.2 | 2795.56 | 289.83 | 837.19 | 238.35 | 3354.67 | 347.8 | 1004.63 | 286.02 | 30.8 | 36.96 | 20.9 | 25.08
13 | ФЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0.19 | 3204.97 | 390.52 | 1144.97 | 321.68 | 608.94 | 74.2 | 217.54 | 61.12 | 41.5 | 7.885 | 28.4 | 5.396
14 | ФЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.7 | 3372.1 | 160.82 | 1364.76 | 121.5 | 2360.47 | 112.57 | 955.33 | 85.05 | 16.7 | 11.69 | 9.97 | 6.979
15 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.35 | 1553.58 | 169.49 | 616.87 | 51.87 | 543.75 | 59.32 | 215.9 | 18.15 | 17.6 | 6.16 | 4.68 | 1.638
16 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.1 | 683.51 | 119.41 | 491.2 | 40.07 | 68.35 | 11.94 | 49.12 | 4.01 | 12.4 | 1.24 | 3.78 | 0.378
17 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1.54 | 1545.19 | 360.4 | 224.91 | 3.38 | 2379.59 | 555.02 | 346.36 | 5.21 | 38.3 | 58.982 | 0.5 | 0.77
18 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1.82 | 679.79 | 73.96 | 9.21 | 0.54 | 1237.22 | 134.61 | 16.76 | 0.98 | 7.86 | 14.3052 | 0.08 | 0.1456
19 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2,5 | 100 шт. | 1.74 | 115.56 | 115.56 |  |  | 201.07 | 201.07 |  |  | 12 | 20.88
20 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 | 100 шт. | 0.08 | 146.38 | 146.38 |  |  | 11.71 | 11.71 |  |  | 15.2 | 1.216
21 | ФЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 | 1642.6 | 433.5 | 5.1 |  | 1642.6 | 433.5 | 5.1 |  | 43.7 | 43.7
22 | ФЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250 | шт. | 1 | 216.35 | 29.93 | 2.49 | 0.05 | 216.35 | 29.93 | 2.49 | 0.05 | 2.81 | 2.81 | 0.008 | 0.008
23 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (коробки соединительные) | шт. | 26 | 6.16 | 5.15 |  |  | 160.16 | 133.9 |  |  | 0.52 | 13.52
Раздел 2. Материалы, не учтенные расценками на монтаж оборудования
24 | Прайс | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25УЗ | шт | 1 | 116.5 |  |  |  | 116.5
25 | СЦМ-545-3001 | Пускатели магнитный с тепловым реле на 25А | шт | 5 | 66.15 |  |  |  | 330.75
26 | Прайс | Щит распределительный ВРУ1-11-10УХЛ4 в комплекте с рубильником ЯБПВ-250А и трансформатором тока Т-0,66 100/5 | комп | 1 | 160 |  |  |  | 160
27 | СЦМ-546-0521 | Светильник НСР 01 | шт | 4 | 59.78 |  |  |  | 239.12
28 | СЦМ-545-1502 | Посты управления кнопочные серии ПКЕ: ПКЕ212-2 У3 | шт | 5 | 89.71 |  |  |  | 448.55
29 | Прайс | Светильник ПВЛМ 2*40-02-УХЛ4 | шт | 23 | 200 |  |  |  | 4600
30 | СЦМ-549-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт | 7 | 5.09 |  |  |  | 35.63
31 | СЦМ-101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 26 | 13.44 |  |  |  | 349.44
32 | Прайс | Трубка ПХВ 10;14;18 | м | 9 | 1.15 |  |  |  | 10.35
33 | Прайс | Провод с медной жилой сечением 0,5мм2 МГШВ 1*0,5 | м | 6 | 1.1 |  |  |  | 6.6
34 | Прайс | Провод с медной жилой сечением 0,75 мм2 МГШВ 1*0,75 | м | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8
35 | СЦМ-502-0051 | Кабель КГ 3*2,5+1*1,5 | 1000м | 0.03 | 9552.33 |  |  |  | 286.57
36 | СЦМ-502-0056 | Кабель с межными жилами КГ 3*25+1*16 | 1000м | 0.144 | 64204.1 |  |  |  | 9245.39
37 | СЦМ-502-0053 | Кабель КГ 3*6+1*4 | 1000м | 0.037 | 18769.48 |  |  |  | 694.47
38 | СЦМ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 120 | 15.33 |  |  |  | 1839.6
39 | СЦМ-103-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 19 | 24.14 |  |  |  | 458.66
40 | СЦМ-545-0171 | Выключатели автоматические А16-008 | шт | 19 | 26.88 |  |  |  | 510.72
41 | СЦМ-512-0001 | Коробка разветвительная | шт | 26 | 7.1 |  |  |  | 184.6
42 | СЦМ-507-0294 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2 | 1000м | 0.001 | 2544.32 |  |  |  | 2.54
43 | СЦМ-507-0304 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000м | 0.001 | 5865.57 |  |  |  | 5.87
44 | СЦМ-551-0227 | Муфта натяжная | шт | 3 | 39.16 |  |  |  | 117.48
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 44602.31 | 3199.72 | 3638.45 | 663.57 |  | 332.77 |  | 58.59
Монтажные работы | [8 empty] | 44602.31 | 3199.72 | 3638.45 | 663.57 |  | 332.77 |  | 58.59
ИТОГО | [8 empty] | 44602.31 | 3199.72 | 3638.45 | 663.57 |  | 332.77 |  | 58.59
Итого материалы | [8 empty] | 37764.15
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 3638.45 |  | 3638.45
Итого ФОТ | [8 empty] | 3863.29 | 3199.72 |  | 663.57
Накладные расходы | [8 empty] | 3650.04
95,00% ФОТ (от 3 729,39) | [8 empty] | 3542.92
80,00% ФОТ (от 133,90) | [8 empty] | 107.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 2504.44
65,00% ФОТ (от 3 729,39) | [8 empty] | 2424.1
60,00% ФОТ (от 133,90) | [8 empty] | 80.34
ИТОГО Монтажные работы | [8 empty] | 50756.79
ИТОГО | [8 empty] | 44602.31 | 3199.72 | 3638.45 | 663.57 |  | 332.77 |  | 58.59
Итого материалы | [8 empty] | 37764.15
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 3638.45 |  | 3638.45
Итого ФОТ | [8 empty] | 3863.29 | 3199.72 |  | 663.57
Накладные расходы | [8 empty] | 3650.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 2504.44
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 50756.79
В текущих ценах с учетом коэффициента (№СК-4713/02 от 10.11.2005г.) | [8 empty] | 154546.28
Монтажные работы | [8 empty] | 154546.28
Электромонтажные работы на других объектах (30 761,53 х 3,13) | [8 empty] | 96283.6
Монтаж оборудования (347,62 х 3,13) | [8 empty] | 1088.05
Материалы для монтажных работ (19 647,64 х 2,91) | [8 empty] | 57174.63
в т.ч. Строительные работы
в т.ч. Монтажные работы | [8 empty] | 154546.28
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
Временные здания и сооружения (ГЭСНр 81-05-01-2001 п.1.3) 1,2% | [8 empty] | 1854.56
Итого | [8 empty] | 156400.84
Доп.затраты в зимнее время (среднегодовая норма ГЭСНр 81-05-02-2001 п.1.5) 2,14% | [8 empty] | 3346.98
Итого | [8 empty] | 159747.82
Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 2396.22
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 162144.04
НДС 18% | [8 empty] | 29185.93
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 191329.97
Составил
Проверил
Составление смет на строительство, реконструкцию, ремонт и обслуживание котельных
info@gaz-spb.com